EK 1

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

İLETİM SİSTEMİ SİSTEM KULLANIM VE SİSTEM İŞLETİM TARİFELERİNİ HESAPLAMA VE UYGULAMA YÖNTEM BİLDİRİMİ

1/1/2026

Bu Doküman Hakkında

Yöntem Bildirimi elektrik piyasası mevzuatı esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu dokümanda, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında izlenen yöntem açıklanmaktadır.

Yöntem Bildirimi başlıklı bu doküman, TEİAŞ İletim Lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanmaya başlamıştır.

Yöntem Bildirimi ile ilgili olarak her uygulama dönemi için gerekli düzenlemeler TEİAŞ tarafından yapılmakta ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, incelenmesinin ardından onaylanarak yayımlanmaktadır. Bu doküman ilk olarak ülkemizde serbest enerji piyasasının oluşmasıyla birlikte 1/4/2003 tarihinde EPDK tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1/4/2003 tarihinden itibaren Yatırım Maliyetine Dayalı Fiyatlandırma (YMDF)’nın uygulanması sonucu elde edilen noktasal sinyaller baz alınarak oluşturulan 22 tarife bölgesine ilişkin iletim sistemi sistem kullanım tarifeleri uygulanmaya başlamıştır. İletim sistemi sistem kullanım tarifeleri 1/4/2004 tarihinden başlamak üzere, 2003 yılına ilişkin iletim sistemi sistem kullanım tarifelerinin sinyal yapısı korunarak uluslararası enterkonneksiyona ilişkin 23’üncü tarife bölgesinin de eklenmesi ile 23 tarife bölgesi için uygulanmaya başlanmıştır. 23’üncü tarife bölgesi, sadece elektrik enerjisi ithal veya ihraç eden iletim sistemi kullanıcıları için ulusal elektrik sistemimizin herhangi bir bağlantı noktasında yapılacak olan elektrik enerjisi ithalatı veya ihracatında rekabet ortamının olmaması nedeniyle ve her bağlantı noktasında eşit tarife uygulama politikası gözetilerek TEİAŞ tarafından EPDK’nın da onayıyla iletim sistemi sistem kullanım tarifesine eklenmiştir.

2009 yılı itibariyle üç yılı kapsayacak ikinci uygulama dönemine geçilmiş olması nedeniyle YMDF esasları doğrultusunda 2003 yılından itibaren geçen süre içinde iletim şebekemizde meydana gelen gelişme ve büyümeye ilişkin veriler kullanılarak iletim sistemi sistem kullanımına ilişkin 14 tarife bölgesi belirlenmiş ve enterkoneksiyonlar için ithalat ve ihracata ilişkin tarife bölgeleri korunmuştur.

2012 yılı itibariyle üçüncü uygulama dönemine başlanmış olması nedeniyle, YMDF’nin çalıştırılması sonucu elde edilen noktasal sinyaller baz alınarak 14 yeni tarife bölgesi belirlenmiş ve geçen süre içinde elektrik enerjisi ithalatı veya ihracatında rekabet ortamının gelişmesiyle birlikte uluslararası enterkoneksiyona ilişkin ayrı tarife bölgesi uygulaması kaldırılmıştır.

2015 yılı itibariyle dördüncü uygulama dönemine başlanmış olması nedeniyle, YMDF’nin çalıştırılması sonucu elde edilen noktasal sinyaller baz alınarak 14 yeni tarife bölgesi belirlenmiştir.

2016 yılı Mayıs ayı itibariyle, iletim bedelleri tespit edilirken göz önüne alınan kapasite (MW) değerine ek olarak, enerji (MWh) değeri de bir bileşen olarak hesaplamalara dahil edilmeye başlanmıştır.

2018 yılı itibariyle beşinci uygulama dönemine başlanmış ve dördüncü uygulama dönemi için noktasal sinyaller baz alınarak belirlenen 14 tarife bölgesinde değişiklik yapılmadan bu bölgelerle devam edilmiştir.

2021 yılı itibariyle altıncı uygulama dönemine başlanmış olup, altıncı uygulama döneminde uygulanacak 15 tarife bölgesi 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında TEİAŞ tarafından hazırlanan Bölgesel Bağlanabilir Kapasite Raporu (BBKR) esas alınarak tespit edilmiştir.

2024 yılı itibariyle yedinci uygulama dönemine başlanmış olup, yedinci uygulama döneminde uygulanacak 15 tarife bölgesi 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında TEİAŞ tarafından hazırlanan Bölgesel Bağlanabilir Kapasite Raporu (BBKR) esas alınarak tespit edilmiştir. Tüm enterkonneksiyon hatları için ayrı ayrı olmak üzere, enterkonneksiyon kullanıcılarına düzenlenecek iletim bedellerine esas sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Bakanlık) görüşü alınarak TEİAŞ tarafından ayrıca belirlenebilmekte ve bu durumda ilgili bedeller EPDK onayına sunulmaktadır.

Uygulamada zamana bağlı hükümler, bu Yöntem Bildiriminin yürürlükte olduğu süreler için geçerlidir.

- FİYATLANDIRMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE ANLAŞMALAR

### Sisteme Bağlantı ve Sistem Kullanımı

  - Elektrik Şebeke Yönetmeliği ile Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği (BSKY) ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan bağlantı, sistem kullanım, enterkoneksiyon kullanım anlaşmaları; kullanıcının iletim sistemiyle olan bağlantısına ve/veya iletim sistemini kullanımına ilişkin teknik hususlar ile iletim sisteminin kullanımı ve/veya sisteme bağlantı konusundaki şartları belirler.

  - Bu kapsamda, kullanıcılarla bağlantı anlaşması, sistem kullanım anlaşması, enterkonneksiyon kullanım anlaşması olmak üzere üç tür anlaşma yapılır. İletim sistemine doğrudan bağlanan iletim sistemi kullanıcıları hem bağlantı anlaşması hem de sistem kullanım anlaşması, enterkoneksiyon kullanıcıları ise enterkonneksiyon kullanım anlaşması imzalamak zorundadırlar.

  - Bir kullanıcının BSKY ve bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi veya kendi isteğiyle bağlantısını koşullu veya koşulsuz olarak sona erdirmesi durumunda, BSKY ve Bağlantı ve/veya Sistem Kullanım Anlaşmasının ilgili hükümleri uygulanır.

  - TEİAŞ’ın iletim sistemini, enterkonneksiyon kullanıcısı olarak ihracat ve/veya ithalat amacıyla kullanmak isteyen tüzel kişiler TEİAŞ ile enterkonneksiyon kullanım anlaşması imzalamak zorundadır. Kapasite tahsisinin ihale yoluyla yapıldığı enterkonneksiyon hatları üzerinden, elektrik enerjisinin ithalatı ve/veya ihracatı faaliyetinde bulunacak kullanıcılar senkron paralel işletilen bağlantılarda Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği, ilgili ihale kuralları, enterkonneksiyon kullanım anlaşması ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, senkron paralel işletilmeyen bağlantılarda ise, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği, enterkonneksiyon kullanım anlaşması ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdürler.

  - TEİAŞ ile anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın iletim sistemi kullanıcılarına ilişkin olarak; TEİAŞ mülkiyetindeki ve/veya kullanıcı mülkiyetindeki satışa esas ölçüm sistemlerinde yer alan sayaçların periyodik bakım çalışmaları sistem kullanım anlaşmasında belirtilen sürelerde yapılacaktır. Periyodik bakım kapsamında sistem kullanım anlaşmasında ve TEİAŞ tarafından sayaç testlerine esas hazırlanan kılavuzda belirtilen iş ve işlemler gerçekleştirilecektir. Mevzuat gereği ölçüm noktası iletim sistemi kullanıcı tesislerinde olan/olması gereken sayaçların testlerine ilişkin bedeller Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ürün ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

İletim Sistemi Fiyatlandırma Esasları

  - İletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, İletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde TEİAŞ’ın maliyetleri dikkate alınarak EPDK tarafından onaylanan gelir tavanları ve gelir tavanı paylaşım oranları doğrultusunda belirlenmektedir.

İletim Sistemi Maliyetleri

  - TEİAŞ’ın maliyetleri, temel olarak elektriğin iletim sistemi üzerinden güvenilir bir şekilde naklini teminen iletim sistemi varlıklarına ilişkin yapılan yatırımlar ve iletim sisteminin işletme, bakım, yan hizmetler, iletim sistemi kayıpları, sıfır bakiye düzeltme tutarı ve kapasite mekanizması ile ilgili mevzuat gereğince TEİAŞ tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin maliyetlerden oluşur. Bu maliyetler, kullanıcılardan alınan sistem kullanım ve sistem işletim bedelleri ile karşılanır. TEİAŞ, iletim lisansı uyarınca, iletim sisteminin belirli standartlara uygun olarak planlanmasından, geliştirilmesinden ve işletilmesinden sorumludur. Dolayısıyla, sermaye yatırımı ihtiyaçları bu standartlara uyma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır.

  - Kullanıcının iletim sistemine bağlanabilmesi için ilave iletim sistemi varlıklarının tesisinin gerektiği ve TEİAŞ’ın bu varlıkların tesisini finanse edecek yeterli finansmanın mevcut olmadığı veya zamanında yatırım planlaması yapılamadığı durumlara ilişkin uygulama 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen esaslar uyarınca gerçekleştirilir.

TEİAŞ’ın Gelirleri

  - TEİAŞ’ın gelirlerini sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri oluşturmaktadır. Bu dokümanda sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerinin hesaplanmasına ve uygulanmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

  - TEİAŞ’ın elektrik enerjisi iletim faaliyetlerinden elde edeceği gelir tavanları, EPDK tarafından, yürürlükteki Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, İletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, ilgili diğer mevzuat ile TEİAŞ’ın iletim lisansı çerçevesinde belirlenir. TEİAŞ’ın maliyetleri esas alınarak hesaplanan gelir tavanlarının bir önceki yıla göre artış oranları, ilgili yılın yıllık enflasyon artış oranından bağımsızdır.

  - Sistem kullanım tarifesi sabit ve değişken olmak üzere iki bileşenden oluşmakta olup sabit ve değişken sistem kullanım tarifesine ait gelir tavanları, EPDK tarafından belirlenen oran dikkate alınarak hesaplanır. t fiyatlandırma yılına ilişkin;

Sabit sistem kullanım tarifeleri, sistem kullanım anlaşması yapmış olan kullanıcıların anlaşmaları ile tahsis edilmiş alış/veriş kapasiteleri, lisansa tabi olmaksızın üretim yapan kullanıcıların sadece alış kapasitesi, sistem kullanım anlaşması yapmamış kullanıcıların fiyatlandırma yılından bir önceki yılda ölçülen en yüksek alış/veriş kapasiteleri; nükleer güç santrallerinde ise kabulü yapılan ünite gücü, ithalat ve/veya ihracat yapan enterkonneksiyon kullanıcılarının, enterkonneksiyon kullanım anlaşmalarında akde bağlanan tahsis edilmiş kapasiteleri ile EPDK tarafından belirlenen gelir paylaşım oranları dikkate alınarak,

Değişken sistem kullanım tarifesi ile sistem işletim tarifesi ihracat yönünde akde bağlanmış enterkonneksiyon kullanım anlaşması bulunmayan kullanıcıların enerji değerleri ve lisansa tabi olmaksızın üretim yapan kullanıcıların veriş yönlü enerji değerleri hariç olmak üzere, fiyatlandırma yılından bir önceki yıldaki iletim sistemi kullanıcılarının iletim sistemine verdikleri ve/veya aldıkları enerji değerleri esas alınarak TEİAŞ tarafından üretilmesi ve/veya tüketilmesi tahmin edilen enerji değerleri ve EPDK tarafından belirlenen gelir paylaşım oranları dikkate alınarak hesaplanır.

  - Sabit sistem kullanım tarifesi gelir tavanı esas alınarak yıllık olarak MW başına, değişken sistem kullanım tarifesi ile sistem işletim tarifesi ise gelir tavanları esas alınarak üretilen ve/veya tüketilen enerji için MWh başına TEİAŞ tarafından hesaplanır ve EPDK tarafından onaylanır.

- İLETİM BEDELLERİNE ESAS TARİFELERİN BELİRLENMESİ

Sabit Sistem Kullanım Tarifesi

Bölgesel Bağlanabilir Kapasite Raporu (BBKR)

  - Sabit sistem kullanım tarifelerinin hesaplanması için 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında TEİAŞ tarafından hazırlanan BBKR’de yer alan beş yıllık bölgesel bağlanabilir kapasite (MW) değerleri ve aşağıda detayları yer alan kabuller esas alınır.

  - Bölgesel kapasitelerin belirlenmesinde iletim şebekesinin arz talep dengeleri, talep tahminleri, kaynağa bağlı kurulu güç projeksiyonları ve bölgesel emre amade oranları gibi kriterler dikkate alınarak hesaplamalar yapılır. Talep tahminlerinin aylık bazda toplamları dikkate alınarak ilk beş yıllık ve ikinci beş yıllık süreçlerde en yüksek değerin yakalandığı ay için ilgili bölge puantı dikkate alınarak kapasiteler hesaplanır.

  - BBKR esas alınarak elde edilen fiyatlar, sisteme bağlı üretim ve tüketimin beklenen MW değerlerine uygulandığında elde edilecek gelir EPDK tarafından belirlenen gelir tavanını sağlayacak şekilde ayarlanır. Sabit sistem kullanım tarifelerinde yapılacak ayarlamalar, BBKR vasıtasıyla sağlanan bölgesel sinyalleri koruyacak şekilde düzenlenir. Bu kapsamda, sabit sistem kullanım tarifeleri bölgelere göre değişiklik gösterir.

  - Lisansa tabi olmaksızın üretim yapan kullanıcıların maksimum veriş kapasiteleri hariç olmak üzere iletim sistemine enerji veren ve/veya iletim sisteminden enerji alan bütün iletim sistemi kullanıcılarının enterkonneksiyon kullanım anlaşmalarında veya sistem kullanım anlaşmalarında yer alan maksimum veriş kapasitesi (MW), nükleer güç santrallerinde ise kabulü yapılan ünite gücü (MW) dikkate alınarak üretim sabit sistem kullanım tarifeleri, maksimum alış kapasitesi (MW) dikkate alınarak tüketim sabit sistem kullanım tarifeleri belirlenir. Dolayısıyla, tarifelerin sabit bileşeni MW (maksimum veriş/alış kapasitesi) başına yıllık olarak uygulanır.

  - TEİAŞ’ın sabit sistem kullanım tarifelerini belirlemesinde dikkate alınan hususlar bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sıralanmıştır:

- Benimsenen esasların netliğinin ve fiyatlandırma yöntemi şeffaflığının sağlanması,

- Mevcut kullanıcılara ve sisteme yeni katılacak taraflara ve maliyetlere ilişkin doğru ve istikrarlı fiyat mesajlarının verilmesi,

- Fiyatlandırmanın, sağlanan hizmetler esas alınarak yapılması ve bu yapılırken ortalama maliyetlerin değil artan maliyetlerin esas alınması ve bu yolla iletim sisteminin optimal kullanımının ve optimal yatırımların teşvik edilmesi,

- İlgili maliyet parametreleri ve zaman dilimleri çerçevesinde pratik olan uygulamaların benimsenmesi.

Tarifenin Hesaplanması

  - Sistem kullanım tarifeleri iki ayrı bileşenden oluşmaktadır. Bunların ilki, kullanıcının bulunduğu yere bağlı olarak değişen bileşendir. Bu bileşen, BBKR kullanılarak farklı noktalar arasında toptan elektrik naklini sağlamak üzere iletim sisteminde yapılması gereken sermaye yatırımlarının ve iletim sisteminin aynı amaç doğrultusunda bakımının gerçekleştirilmesinin maliyetlerini yansıtmak üzere belirlenir. İkinci bileşen, kullanıcının bulunduğu yere bağlı olmayan, gelir tavanına ulaşılabilmesi ile ilgili olan bileşendir. Sabit sistem kullanım tarifelerinin hesaplanma süreci aşağıda adım adım açıklanmıştır. Bu sürecin temel bileşenleri şunlardır:

- Gerekli maliyet verilerinin belirlenmesi,

- BBKR’nin hazırlanması,

- Nihai tarifenin hesaplanması.

Sabit Sistem Kullanım Tarifelerinin Hesaplanması

  - BBKR’de yer alan beş yıllık bölgesel bağlanabilir üretim kapasite (MW) verileri esas alınarak üretim kapasite talepleri belirlenen bölgeler gruplandırılır. Gruplandırılan bölgelerden her biri için kapasite farkı (kf) belirlendikten sonra, kapasite talebi en yüksek olan bölge ile en yüksek kapasite fazlası olan bölge arasındaki mutlak değer toplam kapasite farkı (TKF) hesaplanır.

kf=  (İlgili Bölgenin Üretim Kapasitesi Talebi veya Fazlası)

TKF = |En Yüksek Üretim Kapasitesi Talebi| + |En Yüksek Üretim Kapasitesi Fazlası|

Bölgeler arası toplam kapasite (MW) farkı TKF, (r) ile oranlanarak her 1 MW için kapasite katsayısı (n) belirlenir.

n=rTKF

Ü(tk)= kf*n

Yukarıdaki formüllerde:

r, Sabit Sistem Kullanım Tarifeleri arasındaki birim oransal fark olup, yedinci uygulama dönemi için bu oransal fark üretime esas kurulu güç artışı olan 3,19 olarak uygulanacaktır.

n, 1 MW kapasite için uygulanan kapasite katsayısıdır.

Ütk , üretime esas sistem kullanım tarife katsayısıdır.

Ttk , tüketime esas sistem kullanım tarife katsayısıdır.

Yukarıda açıklandığı şekilde üretime esas Ütk bulunur, tüketime esas sistem kullanım tarife katsayısı Ttk için hesaplama yapılmaz. Tüm bölgelerin Ütk’sıartan şekilde sıralanır ve Ütk sıralamasının tersi tüketime esas sistem kullanım tarifesi katsayısı Ttk olarak hesaplamalarda kullanılır.

Üretime esas her bir tarife bölgesi için ilgili bölgenin (t-1) yılında geçerli olan üretime esas sabit sistem kullanım tarifesi ile ilgili bölge için bulunan Ütk’sı oranında azaltma veya arttırma işlemi yapılır. (Ütk pozitif olduğu durumda tarifede azaltma, negatif olduğu durumda tarifede arttırma işlemi uygulanır.) Tüketime esas her bir tarife bölgesi içinde yukarıda açıklandığı şekilde Ttk’sı kullanılarak işlem yapılır.

  - BBKR hazırlanmasında ve bölgelerin oluşturulmasında yapılan kabul ve işlemler her yıl TEİAŞ kurumsal web sitesinde yer alan BBKR’de açıklanmaktadır.

Nihai Tarifenin Hesaplanması

  - BBKR esas alınarak belirlenen nihai tarifelerin hesaplanma süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur;

- Üretim ve tüketim için bölgesel “ham tarifelerin” ve bunun sonucunda ortaya çıkan ara gelirin hesaplanması,

- TEİAŞ’ın gelir tavanına göre gelir elde edebilmesini sağlamak üzere ham tarifeler esas alınarak nihai tarifelerin hesaplanması.

Ara Gelirin Hesaplanması

  - Gelir tavanını elde etmek amacıyla “ham tarifeler” üzerinde gerekli ayarlamaları belirlemek için, “ham tarifelerin” tüm üretime ve tüketime uygulanmasıyla elde edilen toplam miktar olan ara gelirler hesaplanır.

  - Üretim ve tüketim için bölgesel ara gelirlerin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılır;

ZIRGz= izGigz

ZIRDz= izDidz

Burada;

→ z, ilgili tarife bölgesini,

→ZIRGz, z bölgesinde üretimden elde edilen TL cinsinden ara geliri,

→ gz, z bölgesinde üretim için hesaplanan TL cinsinden “ham tarifeyi”,

→ Gi, i düğüm noktasındaki MW cinsinden maksimum veriş kapasitesini,

→ ZIRDZ, z bölgesinde tüketimden elde edilen TL cinsinden ara geliri,

→ dz, z bölgesinde tüketim için hesaplanan TL cinsinden “ham tarifeyi”,

→ Di, i düğüm noktasındaki MW cinsinden maksimum alış kapasitesini

ifade eder.

  - Üretim ve tüketim için toplam ara gelirler, tüm bölgelerdeki bölgesel ara gelirlerin toplanmasıyla hesaplanır.

Hesaplamada şu formül kullanılır;

Burada;

z, tarife bölgesi sayısını,

üretimden elde edilen TL cinsinden toplam ara geliri,

tüketimden elde edilen TL cinsinden toplam ara geliri,

ifade eder.

Üretim ve Tüketimden Karşılanacak Olan Toplam Gelirin Hesaplanması

  - Sabit sistem kullanım bedellerinden karşılanacak olan gelir tavanı, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, İletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat ile TEİAŞ’ın iletim lisansı hükümlerine göre belirlenir. Bu miktar, aşağıdaki formüle uygun olarak üretim ve tüketim arasında paylaştırılacaktır.

Burada;

üretimden karşılanacak olan TL cinsinden toplam geliri,

tüketimden karşılanacak olan TL cinsinden toplam geliri,

ilgili fiyatlandırma yılı için, sabit sistem kullanım bedellerinden karşılanacak olan TL cinsinden gelir tavanını,

ifade eder.

Her Bir Fiyatlandırma Bölgesi İçin Nihai Üretim ve Tüketim Sabit Sistem Kullanım Tarifelerinin Hesaplanması

  - Gelir tavanı ve ara gelirler arasındaki farkın karşılanabilmesi amacıyla, elde edilen ara gelir ile elde edilmesi gereken gelir oranlanır, çıkan oran ile ham tarifeler çarpılarak nihai tarifelere ulaşılır.

Burada;

, üretime esas ham tarifelerin nihai tarifelere ulaşılması için çarpım katsayısı

, tüketime esas ham tarifelerin nihai tarifelere ulaşılması için çarpım katsayısı

ifade eder.

Değişken Sistem Kullanım Tarifesi

  - Değişken sistem kullanım tarifesi MWh başına alınmakta olup bölgelere göre değişiklik göstermemektedir. Değişken sistem kullanım tarifelerine esas enerji değerlerinin belirlenmesine dair ayrıntılar 4’üncü bölümde açıklanmaktadır.

  - Üretim Değişken Sistem Kullanım Tarifesi aşağıdaki gibi hesaplanır:

Burada;

herhangi bir kullanıcı için t fiyatlandırma yılında uygulanan ve TL/MWh cinsinden birim üretim değişken sistem kullanım tarifesini,

t fiyatlandırma yılı için TL cinsinden üretim değişken sistem kullanım gelir tavanını,

t fiyatlandırma yılından bir önceki yılda iletim sistemine bağlı olan u kullanıcısının MWh cinsinden yıllık tespit edilen enerji miktarını,

ifade eder.

  - Tüketim Değişken Sistem Kullanım Tarifesi aşağıdaki gibi hesaplanır:

Burada;

herhangi bir kullanıcı için t fiyatlandırma yılında uygulanan ve TL/MWh cinsinden birim tüketim değişken sistem kullanım tarifesini,

t fiyatlandırma yılı için TL cinsinden tüketim değişken sistem kullanım gelir tavanını,

t fiyatlandırma yılından bir önceki yılda iletim sistemine bağlı olan u kullanıcısının MWh cinsinden yıllık tespit edilen enerji miktarını,

ifade eder.

Sistem İşletim Tarifesi

  - Üretim Sistem İşletim Tarifesi aşağıdaki gibi hesaplanır:

Burada;

Sİtü herhangi bir kullanıcı için t fiyatlandırma yılında uygulanan TL/MWh cinsinden birim üretim sistem işletim tarifesini,

t fiyatlandırma yılı için TL cinsinden iletim sistemi üretim sistem işletim gelir tavanını,

t fiyatlandırma yılından bir önceki yılda iletim sistemine bağlı olan u kullanıcısının iletim sistemine verdiği MWh cinsinden yıllık tespit edilen enerji miktarını,

ifade eder.

  - Tüketim Sistem İşletim Tarifesi aşağıdaki gibi hesaplanır:

Burada;

Sİtt herhangi bir kullanıcı için t fiyatlandırma yılında uygulanan TL/MWh cinsinden birim tüketim sistem işletim tarifesini,

t fiyatlandırma yılı için TL cinsinden iletim sistemi tüketim sistem işletim gelir tavanını,

t fiyatlandırma yılından bir önceki yılda iletim sistemine bağlı olan u kullanıcısının iletim sisteminden aldığı MWh cinsinden yıllık tespit edilen enerji miktarını,

ifade eder.

- İLETİM TARİFELERİ FİYATLANDIRMA UYGULAMALARI

Sabit Sistem Kullanım Tarifesi Fiyatlandırma Uygulamaları

  - İletim sistemi kullanıcılarının ödemekle yükümlü olacağı üretim ve tüketim sabit sistem kullanım bedelleri, her bir sistem kullanım fiyatlandırma noktasında geçerli olan sabit sistem kullanım tarifesine esas miktar (MW) baz alınarak belirlenir.

  - Sistem kullanım fiyatlandırma noktası, sabit sistem kullanım tarifesiyle ilişkili olan ve sabit sistem kullanım bedeline esas miktar için hangi bölgesel tarifenin uygulanacağını belirleyen coğrafi noktadır. Sistem kullanım fiyatlandırma noktaları, üretim ya da tüketim tesisinin iletim sistemine bağlı olduğu transformatör merkezinde yer alan iletim bedeline esas sayaçların bulunduğu il sınırlarına göre belirlenir. Bu esasın uygulanmasına ilişkin ayrıntılar 4’üncü bölümde verilmiştir. TEİAŞ’ın iletim sistemindeki her bir bağlantı noktası için en az bir sistem kullanım fiyatlandırma noktası olacaktır. Sistem kullanım fiyatlandırma noktaları, her bir bağlantı noktasındaki her kullanıcı başına bir tane olacak şekilde belirlenecektir.

  - Sabit sistem kullanım bedellerine esas miktar, 2’nci bölüm doğrultusunda hesaplanan bölgesel sabit sistem kullanım tarifelerinin uygulanacağı MW miktarıdır. Sabit sistem kullanım tarifelerine esas miktarların belirlenmesine dair ayrıntılar 4’üncü bölümde açıklanmaktadır.

  - Bir sistem kullanım fiyatlandırma noktası için toplam sabit sistem kullanım bedelleri şu şekilde hesaplanmaktadır.

Burada;

kullanıcı u’ya, t fiyatlandırma yılı süresince p sistem kullanım fiyatlandırma noktasındaki tüketim kapasitesi karşılığında uygulanacak TL cinsinden sabit sistem kullanım bedelini,

kullanıcı u’nun, t fiyatlandırma yılı süresince p sistem kullanım fiyatlandırma noktasında geçerli olacak tüketim sabit sistem kullanım tarifelerine esas MW cinsinden maksimum tüketim kapasite miktarını,

p sistem kullanım fiyatlandırma noktasının yer aldığı z bölgesinde tüketim kapasitesine uygulanacak olan TL/MW cinsinden sabit sistem kullanım tarifesini,

kullanıcı u’ya, t fiyatlandırma yılı süresince p sistem kullanım fiyatlandırma noktasındaki üretim kapasitesi karşılığında uygulanacak TL cinsinden sabit sistem kullanım bedelini,

kullanıcı u’nun, t fiyatlandırma yılı süresince p sistem kullanım fiyatlandırma noktasında geçerli olacak üretim sabit sistem kullanım tarifelerine esas MW cinsinden üretim kapasite miktarını,

p sistem kullanım fiyatlandırma noktasının yer aldığı z bölgesinde üretim kapasitesine uygulanacak olan TL/MW cinsinden sabit sistem kullanım tarifesini,

ifade eder.

  - Fiyatlandırma yılı boyunca geçerli olacak üretim ve tüketim için sabit sistem kullanım tarifeleri, söz konusu fiyatlandırma yılından bir önceki yılın son ayı yayımlanacak olan bu Yöntem Bildirimi ile birlikte EPDK tarafından onaylanır. Bu doküman ile birlikte, kullanıcının her bir fiyatlandırma bölgesine düşen sistem kullanım fiyatlandırma noktalarının hangileri olduğunu anlamasına imkan verecek, üretim ve tüketim sabit sistem kullanım fiyatlandırma bölgelerinin açıklandığı il bilgileri de yayımlanır.

  - Fiyatlandırma bölgelerinin tespitinde, uygulama döneminin ilk yılına esas olan BBKR kullanılır. Uygulama dönemi boyunca fiyatlandırma bölgelerinin sınırları değiştirilmemektedir. Yeni bir sistem kullanım fiyatlandırma noktası, coğrafi konumu itibariyle bulunduğu ilin fiyatlandırma bölgesine dahil edilir.

  - Fiyatlandırma bölgesi sınırlarının, yukarıda adı geçen sebep haricinde, her yıl yeniden belirlenmesi gerekmeyecektir. Fiyatlandırma bölgelerinin sınırları her bir Uygulama Dönemi öncesinde yeniden belirlenebilmekle birlikte bir önceki uygulama dönemi için belirlenen fiyatlandırma bölgelerinde değişiklik yapılmadan da uygulamaya devam edilebilir. Uygulama dönemi öncesinde fiyatlandırma bölgelerinin sınırlarının (tarife bölgeleri) yeniden belirlenmesi ve değişmesi halinde, tarife bölgelerinin EPDK Kurul Kararı ile yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sistem kullanım anlaşmalarının yenilenmemiş olması durumunda dahi iletim bedellerinin tespit edilmesi açısından EPDK Kurul Kararı ile yürürlüğe giren tarife bölgeleri ve yürürlükte olan mevcut sistem kullanım anlaşmalarında yer alan alış kapasitesi ve veriş kapasitesi geçerli olacaktır.

Değişken Sistem Kullanım Tarifesi Fiyatlandırma Uygulamaları

  - İletim sistemi kullanıcılarının ödemekle yükümlü olacağı üretim ve tüketim değişken sistem kullanım bedelleri, her bir sistem kullanım fiyatlandırma noktasında geçerli olan değişken sistem kullanım tarifesine esas miktar (MWh) baz alınarak belirlenir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14’üncü maddesi kapsamındaki lisansa tabi olmaksızın elektrik üreten kullanıcılar için üretime esas farklılaştırılmış değişken sistem kullanım tarifesi belirlenebilir.

  - Bir sistem kullanım fiyatlandırma noktası için toplam değişken sistem kullanım bedelleri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanmakta olup, değişken sistem kullanım tarifelerine esas miktarların belirlenmesine dair ayrıntılar 4’üncü bölümde açıklanmaktadır.

Burada;

kullanıcı u’ya, t fiyatlandırma yılı süresince p sistem kullanım fiyatlandırma noktasında iletim sisteminden alınan enerji (MWh) karşılığında uygulanacak TL cinsinden değişken sistem kullanım bedelini,

kullanıcı u’nun, t fiyatlandırma yılı süresince p sistem kullanım fiyatlandırma noktasında geçerli olacak tüketim değişken sistem kullanım tarifelerine esas MWh cinsinden iletim sisteminden alınan enerji miktarını,

p sistem kullanım fiyatlandırma noktasında tüketime uygulanacak TL/MWh cinsinden değişken sistem kullanım tarifesini,

kullanıcı u’ya, t fiyatlandırma yılı süresince p sistem kullanım fiyatlandırma noktasında iletim sistemine verdiği enerji (MWh) karşılığında uygulanacak TL cinsinden değişken sistem kullanım bedelini,

, kullanıcı u’nun, t fiyatlandırma yılı süresince p sistem kullanım fiyatlandırma noktasında geçerli olacak üretim değişken sistem kullanım tarifelerine esas MWh cinsinden iletim sistemine verdiği enerji miktarını,

, p sistem kullanım fiyatlandırma noktasında üretime uygulanacak TL/MWh cinsinden değişken sistem kullanım tarifesini,

ifade eder.

Sistem İşletim Tarifesi Fiyatlandırma Uygulamaları

  - İletim sistemi kullanıcılarının ödemekle yükümlü olacağı üretim ve tüketim sistem işletim bedelleri, her bir sistem kullanım fiyatlandırma noktasında geçerli olan sistem işletim tarifesine esas miktar (MWh) baz alınarak belirlenir.

  - Bir sistem işletim fiyatlandırma noktası için toplam sistem işletim bedelleri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanmakta olup, sistem işletim tarifelerine esas miktarların belirlenmesine dair ayrıntılar 4’üncü bölümde açıklanmaktadır.

Burada;

kullanıcı u’ya, t fiyatlandırma yılı süresince p sistem kullanım fiyatlandırma noktasında iletim sisteminden alınan enerji (MWh) karşılığında uygulanacak TL cinsinden sistem işletim bedelini,

kullanıcı u’nun, t fiyatlandırma yılı süresince p sistem kullanım fiyatlandırma noktasında geçerli olacak tüketim sistem işletim tarifelerine esas MWh cinsinden iletim sisteminden alınan enerji miktarını,

p sistem kullanım fiyatlandırma noktasında tüketime uygulanacak TL/MWh cinsinden sistem işletim tarifesini,

kullanıcı u’ya, t fiyatlandırma yılı süresince p sistem kullanım fiyatlandırma noktasında iletim sistemine verdiği enerji (MWh) karşılığında uygulanacak TL cinsinden sistem işletim bedelini,

, kullanıcı u’nun, t fiyatlandırma yılı süresince p sistem kullanım fiyatlandırma noktasında geçerli olacak üretim sistem işletim tarifelerine esas MWh cinsinden iletim sistemine verdiği enerji miktarını,

, p sistem kullanım fiyatlandırma noktasında üretime uygulanacak TL/MWh cinsinden sistem işletim tarifesini,

ifade eder.

- İLETİM BEDELLERİ

Genel Hükümler

4.1. İletim bedelleri, yürürlükteki mevzuat uyarınca iletim sistemi kullanıcısı konumunda bulunan aşağıdaki kullanıcılara iletim sistemi kullanımı kapsamında aylık olarak yansıtılır. Kullanıcılar, t fiyatlandırma yılı boyunca, o yıl için onaylanan tüketim ve/veya üretim tarifeleri esas alınarak sistem kullanım anlaşmasında yer alan maksimum alış/veriş güçleri ve ölçümlerine göre hesaplanan bedellere ilişkin ödeme yaparlar.  İletim bedeline esas tüketim ve/veya üretim yönlü kapasite/enerji değeri tespit edilirken, sayaçların 15 dakikalık eş zamanlı üretim toplamı ve eş zamanlı tüketim toplamı temel alınarak Ek-1’de yer alan hesaplama örneklerine göre işlem tesis edilir.

|  | Kapasite (MW) |  | Enerji (MWh) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kullanıcı/Tesis Türü | Tüketim | Üretim | Tüketim | Üretim |
| Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler | ● | ● | ● | ● |
| Serbest Tüketiciler | ● |  | ● |  |
| Üretim Şirketleri/Tesisleri* | ● | ● | ● | ● |
| Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri | ● | ● | ● | ● |
| Lisansa Tabi Olmaksızın Elektrik Üreten Kullanıcılar | ● |  | ● | ● |
| Elektrik İhracatı Yapan Enterkonneksiyon Kullanıcıları | ● |  | ● |  |
| Elektrik İthalatı Yapan Enterkonneksiyon Kullanıcıları |  | ● |  | ● |

*Üretim Şirketleri/Tesisleri: Üretim lisansı sahibi tüzel kişileri, depolamalı elektrik üretim tesisleri ve üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi içeren tesisleri kapsamaktadır.

  - Kullanıcının sistem kullanım fiyatlandırmasına esas ölçümler ölçüm noktasında bulunan, mevzuata uygun sayaçlardan TEİAŞ Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) aracılığıyla yapılır.

  - İletim bedeline esas  sabit sistem kullanım bedeli, değişken sistem kullanım bedeli ve sistem işletim bedeli ile mevzuat kapsamında eklenecek diğer bedellerin hesaplanmasında kullanıcı ile TEİAŞ arasında imzalanan sistem kullanım anlaşmasında yer alan tüm ölçüm noktaları esas alınarak transformatör merkezi bazında hesaplama yapılır.

  - Kullanıcının bir bağlantı noktasındaki tüketim ve/veya üretim kapasitelerinin ve enerjilerinin birden fazla ölçüm noktasından tespit edilmesinin söz konusu olduğu durumlarda, kullanıcıların bağlantı noktasındaki tüketim ve/veya üretim kapasitelerinin ve enerjilerinin eşzamanlı ölçüm değerinin alınması esas olup, bu değerler TEİAŞ OSOS aracılığı ile elde edilecektir. OSOS devreye alınana kadar veya OSOS aracılığıyla ölçümlerin tespit edilememesi durumunda, ölçümler yerinde okuma işlemi ile alınacaktır.

  - Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen tanımlı ölçüm noktalarıyla tüketim ve/veya üretim kapasitelerinin ve enerjilerinin tespit edilememesi veya kullanıcının bir bağlantı noktasındaki tüketim ve/veya üretim kapasitelerinin ve enerjilerinin birden fazla ölçüm noktasından tespit edilmesinin söz konusu olduğu durumlarda TEİAŞ’ın belirleyeceği ölçüm noktası ve ölçüm yöntemlerine göre tespit edilen tüketim ve/veya üretim kapasite ve enerji değerleri esas alınır.

  - Aynı barada ve/veya transformatör merkezinde birden fazla iletim sistemi kullanıcısının bağlı olduğu fider bulunması halinde, tüm fiderlerinde sayaç yer almayan tüzel kişinin tüketim ve/veya üretim enerjisi tespit edilirken bara bir düğüm noktası kabul edilir. Baraya giren ve baradan çıkan enerjinin eşit olması ilkesinden hareketle maksimum tüketim ve/veya üretim enerjileri ve bu enerji değerleri kullanılarak maksimum tüketim ve/veya üretim kapasiteleri tespit edilir.

Tüketime esas enerjinin tespit edilmesi aşamasında, OG bara giriş sayacının tüketim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçların üretim değerleri toplanır, bu toplamdan OG bara giriş sayacının üretim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçların tüketim değerlerinin toplamı çıkarılır, bu işlem ile ulaşılan sonucun negatif olması halinde bu değer sıfır kabul edilir, pozitif olması halinde ise bulunan bu tüketim verisi ile varsa ilgili tüzel kişi kullanımında olan fiderlerdeki sayaçların tüketim verileri toplanarak ilgili tüzel kişinin tüketime esas enerji (MWh) değeri hesaplanır. Bu işlem eş zamanlı olarak her 15 dakikalık ölçümler için uygulanır. Bulunan enerji değerlerinin 4 ile çarpılması sonucu kullanıcının ilgili 15 dakikaya ait demant değeri bulunur.

Tüketime Esas Enerji = Maks{(OG Bara Giriş Sayacının Tüketim Verisi + OG Barada Yer Alan Fiderlerdeki Kullanıcıların Sayaçlarının Üretim Verisi) – (OG Barada Yer Alan Fiderlerdeki Kullanıcıların Sayaçlarının Tüketim Verisi +OG Bara Giriş Sayacının Üretim Verisi), 0} + İlgili Tüzel Kişiye Tahsisli Fider Sayacının Tüketim Verisi

İletim sistemi kullanıcısının kullanımında olan barada ölçüme esas sadece bara giriş sayacı bulunması veya ilgili kullanıcının/kullanıcıların tüm fiderlerinde sayaç olması durumunda yukarıdaki formül uygulanmaz. Sayaçların eş zamanlı tüketim toplamları esas alınır. Örnek tek hat şemaları EK-1 de gösterilmiştir.

Üretime esas enerjinin tespit edilmesi aşamasında, OG bara giriş sayacının üretim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçların tüketim değerleri toplanır, bu toplamdan OG bara giriş sayacının tüketim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçların üretim değerlerinin toplamı çıkarılır, bu işlem ile ulaşılan sonucun negatif olması halinde bu değer sıfır kabul edilir, pozitif olması halinde ise bulunan bu üretim verisi ile varsa ilgili tüzel kişi kullanımında olan fiderlerdeki sayaçların üretim verileri toplanarak ilgili tüzel kişinin üretime esas enerji (MWh) değeri hesaplanır. Bu işlem eş zamanlı olarak her 15 dakikalık ölçümler için uygulanır. Bulunan enerji değerlerinin 4 ile çarpılması sonucu kullanıcının ilgili 15 dakikaya ait demant değeri bulunur.

Üretime Esas Enerji = Maks{(OG Bara Giriş Sayacının Üretim Verisi + OG Barada Yer Alan Fiderlerdeki Kullanıcıların Sayaçlarının Tüketim Verisi) – (OG Barada Yer Alan Fiderlerdeki Kullanıcıların Sayaçlarının Üretim Verisi + OG Bara Giriş Sayacının Tüketim Verisi), 0} + İlgili Tüzel Kişiye Tahsisli Fider Sayacının Üretim Verisi

İletim sistemi kullanıcısının kullanımında olan barada ölçüme esas sadece bara giriş sayacı bulunması veya ilgili kullanıcının/kullanıcıların tüm fiderlerinde sayaç bulunması durumunda yukarıdaki formül uygulanmaz. Sayaçların eş zamanlı üretim toplamları esas alınır. Örnek tek hat şemaları EK-1 de gösterilmiştir.

İlgili transformatör merkezinde baralar arasında kublaj sayacı bulunması durumunda da yukarıdaki hesaplamalar uygulanmaz, hesaplamalara ilişkin örnek tek hat şemaları EK-1 de gösterilmiştir. Bulunan enerji (MWh) değerlerinin 4 ile çarpılması sonucu kullanıcının ilgili 15 dakikaya ait demant (MW) değeri bulunur.

Sabit Sistem Kullanım Bedelleri

Sabit Sistem Kullanım Bedelleri - Ortak Hükümler

  - 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14’üncü maddesi kapsamında lisansa tabi olmaksızın elektrik üreten kullanıcılar için veriş yönlü sabit sistem kullanım bedeli düzenlenmez, bu tesisler ile ilişkili tüketim tesislerinin iletim sisteminde aynı veya farklı ölçüm noktasında kurulmalarından bağımsız olarak tüketim yönlü sabit sistem kullanım bedeli uygulanır.

  - Kullanıcının iletim sistemine bağlandığı noktada iletim bedeline esas sayaçların  bulunduğu il, kullanıcıya uygulanacak sabit sistem kullanım tarife bölgesini belirleyecektir. İletim sistemine doğrudan bağlı kullanıcılar için sistem kullanım fiyatlandırmasına esas ölçüm noktası, Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatta belirtildiği yerde olacaktır. Mevzuatta tanımlı her bir satışa esas ölçüm noktasında tesis edilen ve sistem kullanım tarifelerine ilişkin amaçlar doğrultusunda verilerin kaydedilmesinde kullanılacak olan sayaçlar ve ölçüm sisteminin özellikleri yürürlükteki mevzuata uygun olmalıdır.

  - Kullanıcılar, t fiyatlandırma yılı boyunca, o yıl için onaylanan yıllık tüketim ve/veya üretim sabit sistem kullanım tarifelerine ve ilgili hükümlere göre belirlenen süre için hesaplanan bedellere ilişkin aylık dönemler halinde ödemeler yaparlar. Aylık dönemler için hesaplanacak olan sabit sistem kullanım bedeli, yıllık sabit sistem kullanım tarifelerinin ilgili yılın gün sayısına bölümünün ilgili hükümlere göre belirlenen süre ve kapasite (MW) ile çarpımı olarak tespit edilir.

  - İletim sisteminin ilk defa kullanıldığı tarih esas alınarak üretim ve tüketim ayrımı yapılmaksızın sabit sistem kullanım bedelleri bu tarih itibarıyla yansıtılmaya başlanır. İletim sistemi kullanıcısı olan üretim şirketlerine/tesislerine ve müstakil elektrik depolama tesislerine, üretim yönlü sistem kullanımına ait sistem kullanım bedelleri ilk ünite kabul tarihi ile devam eden diğer ünite kabul tarihleri esas alınarak yansıtılır. Sabit sistem kullanım bedelleri yansıtılırken 4.25’inci madde uyarınca işlem tesis edilir.

Depolamalı elektrik üretim tesislerine, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi içeren tesislere ve müstakil elektrik depolama tesislerine tüketim yönlü sistem kullanım bedeli düzenlenirken, tesis edilecek depolama tesisleri kapsamında sistem kullanım anlaşmasında maksimum alış gücünün arttırılması durumunda, depolama tesisleri kabulleri sistem kullanım anlaşmasında yer alan maksimum alış gücüne ulaşana kadar, tüketim yönlü ölçüm gücü ve kabulü yapılan depolama kapasitesi karşılaştırılarak yüksek olan değer esas alınır.

  - Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği kapsamında EPDK tarafından yüksek kayıplı şirket olarak belirlenen Dağıtım Şirketleri için sabit sistem kullanım bedellerinin belirlenmesi sırasında, aylık ölçüm değeri ile sistem kullanım anlaşma değeri karşılaştırılır ve yüksek olan değer faturaya esas alınır. Takip eden aylarda da bu işlem aylık olarak tekrarlanır.

Üretim şirketleri/tesisleri veya müstakil elektrik depolama tesisi sahibi tüzel kişilerin üretim tesisleri için sabit sistem kullanım bedellerinin belirlenmesi sırasında, bütün ünitelerin üretime esas kabul işlemleri tamamlanıp lisans kurulu gücüne ulaşılıncaya kadar ilgili dönemdeki üretime esas ölçüm gücü ile ilgili dönemde devrede olan toplam ünite kurulu gücü karşılaştırılır ve yüksek olan değer faturaya esas alınır. Takip eden aylarda da bu işlem aylık olarak tekrarlanır. Bu maddede yer alan işlemler depolamalı elektrik üretim tesislerine, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi içeren tesislere ve müstakil elektrik depolama tesislerine düzenlenecek tüketim yönlü iletim bedellerinde de dikkate alınır.

  - Sistem kullanım anlaşması bulunan kullanıcılar için, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği uyarınca Senkron Kompansatör Olarak Reaktif Güç Kontrolü Yan Hizmet Anlaşması imzalamış kullanıcılar da dahil olmak üzere, iletim bedelleri tespit edilirken yürürlükte olan sistem kullanım anlaşmasında yer alan kapasite değeri veya değerleri esas alınır. Ancak Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği uyarınca, senkron kompansatör olarak reaktif güç kontrolü hizmeti sunan kullanıcıların, ilgili aya ilişkin olarak yan hizmet anlaşmasında belirtilen kriterler doğrultusunda hizmeti sağlaması durumunda, iletim bedelinin hesaplanması sırasında senkron kompansatör çalışılması nedeniyle ulaşılacak alış kapasitesi dikkate alınır. Söz konusu kullanıcılardan senkron kompansatör hizmetinin alınmadığı veya kullanıcıların ilgili aya ilişkin olarak yan hizmet anlaşmasında belirtilen kriterler doğrultusunda hizmeti sağlamadığı aylarda ise sadece iç ihtiyaçları nedeniyle ulaşacağı alış kapasitesi dikkate alınır. Takip eden aylarda da bu işlem aylık olarak tekrarlanır. Kullanıcının ölçülen aylık gücünün (MW), sistem kullanım anlaşmasında belirtilen alış kapasitesinden fazla olması halinde, ilgili dönemler için sistem kullanım anlaşmasında yer alan cezai işlemler uygulanır.

  - Sistem kullanım anlaşmasının yapılmamış olması halinde iletim bedelleri tespit edilirken, t fiyatlandırma yılının ilk ayında, bir önceki takvim yılında ölçülen en yüksek ölçüm değeri ile t fiyatlandırma yılının ilk ayının ölçüm değeri karşılaştırılarak yüksek olan güç değeri (MW) esas alınır. t fiyatlandırma yılı içinde ise, aylık ölçüm değerleri bir önceki ayın iletim bedellerine esas maksimum enerji alış/veriş kapasitesi ile karşılaştırılarak yüksek olan değer (MW) üzerinden sabit sistem kullanım bedeli hesaplanır. Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği uyarınca senkron kompanzasyon kapsamında Reaktif Güç Desteği Senkron Kompanzasyon Anlaşması imzalamış kullanıcılardan hizmetin alındığı aylarda, iletim bedelinin hesaplanması sırasında senkron kompansatör çalışılması nedeniyle ulaşılacak alış kapasitesi dikkate alınır, hizmetin alınmadığı diğer aylarda ise senkron kompansatör çalışma olmaması nedeniyle sadece iç ihtiyaçları nedeniyle ulaşacağı alış kapasitesi dikkate alınır.

Senkron kompansatör hizmeti alınmasına karşın, söz konusu kullanıcı ile sistem kullanım anlaşması imzalanmamış olması halinde ise kullanıcıya, senkron kompansatör hizmeti satın alınan aylar hariç tutularak, sistem kullanım anlaşması olmayan kullanıcılara uygulanan yöntem dikkate alınarak aylık iletim bedelleri düzenlenir.

  - Kullanıcının sabit sistem kullanım bedelleri, kullanıcının TEİAŞ ile imzalanan sistem kullanım anlaşmasında belirtilen tahsis edilen alış ve/veya veriş kapasiteleri esas alınarak hesaplanır. Kullanıcıların ölçüm dönemleri sırasında alınan veya verilen enerjiye ilişkin ölçülen güç değerlerinin, sistem kullanım anlaşmasındaki alış ve/veya veriş kapasitesini aşması halinde, aşan kısım dikkate alınarak sistem kullanım anlaşmasında yer alan cezai şart işlemleri uygulanır.

  - Kullanıcının mevcut anlaşmasını revize etmek üzere başvuruda bulunmasına karşın, sistem kıstı nedeniyle kullanıcı talebinin uygun bulunmaması veya ilave şebeke yatırımının gerektiğinin tespit edilmesi nedenleriyle sistem kullanım anlaşmasının revize edilmemesi halinde, aşan kısmın en yüksek değeri dikkate alınarak sistem kullanım anlaşmasında yer alan cezai şart işlemleri uygulanır.

  - Bir kullanıcıya bir bağlantı noktasında tahsis edilen kapasitenin t fiyatlandırma yılı içinde artırılabilmesi için, sistem kullanım anlaşmasının Elektrik Şebeke Yönetmeliği, BSKY ve sistem kullanım anlaşmasının ilgili maddeleri çerçevesinde yenilenmesi gerekir.

  - Güç düşüm taleplerine ilişkin yapılan başvurular BSKY ile sistem kullanım anlaşmasının ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilir.

  - t fiyatlandırma yılı içinde bağlantı noktasında herhangi bir değişiklik olmadan (aynı bara ve fider/fiderler) kullanıcıya ait tesisin devri ile TEİAŞ’a muhatap tüzel kişinin değişmesi durumunda, yeni kullanıcı TEİAŞ ile sistem kullanım anlaşması imzalayıncaya kadar, eski kullanıcının sistem kullanım anlaşmasında yer alan yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur. Sistem kullanım anlaşmasının bulunmaması halinde gerekli lisans tadilatının EPDK tarafından yapılması, yeni kullanıcının söz konusu tesis için lisansını alması ya da serbest tüketici niteliğini haiz olması durumunda, yeni kullanıcının sistem kullanım anlaşması imzalamış olması koşulu aranmaksızın söz konusu tesise ilişkin sabit sistem kullanım bedeline ait yükümlülükler yeni kullanıcı tarafından yerine getirilir. Yeni duruma ilişkin sistem kullanım anlaşmasının mevcut sistem kullanım anlaşmasına göre güç düşüm talebi içermesi halinde 4.17.’nci madde uyarınca işlem tesis edilir.

  - t fiyatlandırma yılı içinde, dağıtım lisansı sahibi kullanıcının sistem kullanım anlaşmasına esas transformatör merkezinden bağlı bulunan üretim veya tüketim birimlerinden bir kısmının ayrılarak yeni bir kullanıcı sıfatıyla TEİAŞ ile sistem kullanım anlaşması imzalanması halinde  dağıtım lisansı sahibi kullanıcının sistem kullanım anlaşmasını güç düşümüne ilişkin revize etme talebi, yeni kullanıcı ile imzalanacak anlaşmaya esas alış ve/veya veriş kapasiteleri ile dağıtım lisansı sahibi kullanıcı ile TEİAŞ arasında imzalanmış olan mevcut sistem kullanım anlaşmasının revizesinde yer alacak alış ve/veya veriş kapasiteleri toplamlarının, dağıtım lisansı sahibi kullanıcının mevcut sistem kullanım anlaşmasında yer alan alış ve/veya veriş kapasitelerinden az olmaması kaydıyla uygun bulunur.

TEİAŞ kullanıcısı iken dağıtım şirketine bağlantısı Kurul tarafından uygun görülen üretim şirketlerinin veya müstakil elektrik depolama tesislerininaynı transformatör merkezinden bağlantı için ilgili dağıtım lisansı sahibi kullanıcı ile anlaşma imzalanması halinde; mevcut kullanıcılarla TEİAŞ arasında imzalanmış olan mevcut sistem kullanım anlaşmalarının revizesinde yer alacak alış ve/veya veriş kapasiteleri toplamlarının, yeni sistem kullanım anlaşmasında yer alan alış ve/veya veriş kapasitelerinden az olmaması kaydıyla, dağıtım lisansı sahibi kullanıcının sistem kullanım anlaşmasını revize etme talebi uygun bulunur.

Söz konusu durumlar için güç düşümü ve/veya güç artışı talebi olması durumunda BSKY yer alan anlaşma revize sayısı ve süre kısıtı hükümleri uygulanmaz. Mevcut kullanıcıyla güç düşümü/güç artışı talebine istinaden imzalanacak sistem kullanım anlaşması ve yeni kullanıcıyla imzalanacak sistem kullanım anlaşmasının veya dağıtım şirketine bağlantısı uygun görülen üretim şirketinin veya müstakil elektrik depolama tesislerininanlaşma fesih işlemlerinin eşzamanlı olarak tamamlanması esastır. Ancak, yeni kullanıcının TEİAŞ ile sistem kullanım anlaşmasını imzalamış olmasına rağmen, mevcut kullanıcının sistem kullanım anlaşmasını yeni duruma göre revize etmemiş olması halinde, mevcut kullanıcının sistem kullanım anlaşması revize edilene kadar yürürlükteki sistem kullanım anlaşmasına göre işlemlere devam edilir.

Sabit Sistem Kullanım Bedelleri – Özel Hükümler

  - TEİAŞ transformatör merkezleri arasındaki “Kalıcı Güç Aktarımı” işlemleri BSKY’nin ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilecek ve “Yük Aktarmalarında Demant Tespitine Yönelik Uygulama Kılavuzu (YAUK)” doğrultusunda işlem yürütülecektir.

  - TEİAŞ transformatör merkezi YG/OG baralarına bağlı bulunan ve farklı baraları kullanmakta olan farklı iletim sistemi kullanıcılarının bulunması halinde aynı transformatör merkezindeki farklı kullanıcılara ait baralar arasında bakım, arıza, yenileme, tevsiat ve benzeri nedenlerle geçici yük aktarmaları yapılması halinde durum ilgili kullanıcılar ve TEİAŞ tarafından YAUK doğrultusunda “Geçici Yük Aktarma Tutanağı (Tutanak)” ile  tespit edilecek ve YAUK’ta açıklanan metodoloji esas alınarak tüketim ve üretim demant hesabı yapılacaktır. YAUK kapsamında yapılan hesaplamalar sonucunda bulunan tüketim ve üretim demant değerlerinin yürürlükte olan sistem kullanım anlaşmasında akde bağlanmış maksimum alış/veriş kapasitelerinden yüksek olması durumunda imzalanan sistem kullanım anlaşması kapsamında güç aşımı olarak değerlendirme yapılarak cezai şart işlemleri uygulanacak, yüksek kayıplı Dağıtım Şirketleri için ise iletim bedeli hesaplamalarında dikkate alınacaktır.

  - TEİAŞ transformatör merkezinde, iletim hatlarında ve tesislerinde enerji kesimini gerektirecek bakım, arıza ve diğer nedenlerle yapılacak çalışmalar için TEİAŞ’ın talebiyle transformatör merkezleri arasında yapılan geçici yük aktarmalarının YAUK doğrultusunda ilgili Tutanak ile tespit edilmesi halinde, YAUK kapsamında yapılan hesaplamalar sonucunda bulunan tüketim ve üretim demant değerlerinin yürürlükte olan sistem kullanım anlaşmasında akde bağlanmış maksimum alış/veriş kapasitelerinden yüksek olması durumunda imzalanan sistem kullanım anlaşması kapsamında güç aşımı olarak değerlendirme yapılarak cezai şart işlemleri uygulanacak, yüksek kayıplı Dağıtım Şirketleri için ise iletim bedeli hesaplamalarında dikkate alınacaktır.

  - TEİAŞ transformatör merkezi ile dağıtım merkezi arasındaki enerji nakil hattında enerji kesimini gerektirecek arıza giderme, bakım-onarım, yeni tesis çalışmaları ve diğer nedenlerle geçici bir dönem için yapılacak çalışmalar için ilgili kullanıcının başvurusu üzerine yapılan geçici yük aktarmalarının TEİAŞ ile ilgili kullanıcı tarafından YAUK doğrultusunda ilgili Tutanak ile tespit edilmesi halinde, YAUK kapsamında yapılan hesaplamalar sonucunda bulunan tüketim ve üretim demant değerlerinin yürürlükte olan sistem kullanım anlaşmasında akde bağlanmış maksimum alış/veriş kapasitelerinden yüksek olması durumunda imzalanan sistem kullanım anlaşması kapsamında güç aşımı olarak değerlendirme yapılarak cezai şart işlemleri uygulanacak, yüksek kayıplı Dağıtım Şirketleri için ise iletim bedeli hesaplamalarında dikkate alınacaktır.

Sabit Sistem Kullanım Bedelleri – Lisanslı Üretim Faaliyetine ve Müstakil Elektrik Depolama Faaliyetine İlişkin Özel Hükümler

  - Üretim şirketleri/tesisleri ve müstakil elektrik depolama tesisi sahibi iletim sistemi kullanıcıları ile  BSKY hükümleri kapsamında sistem kullanım anlaşması yapılır.

Otoprodüktör ve Otoprodüktör Grubu lisansı kapsamında TEİAŞ ile sistem kullanım anlaşması bulunan ancak 6446 sayılıElektrik Piyasası Kanunu ile resen üretim lisansı verilmiş olan kullanıcıların mevcut anlaşmalarındaki hakları korunarak TEİAŞ ile sistem kullanım anlaşması yapılır.

Sistem kullanım anlaşması yapılana kadar, aylık en yüksek ölçüm değeri ile lisans başvurusundaki kurulu gücü, henüz lisans başvurusunda bulunulmamış olması halinde ise kabul veya devir tutanağında belirtilen santral kurulu gücü (MW) ve bir önceki aya ait faturaya esas veriş kapasitesi karşılaştırılarak yüksek olan değer (MW) esas alınarak sabit sistem kullanım bedeli belirlenir.

Üretim şirketleri/tesislerindeki ve müstakil elektrik depolama tesislerindeki kurulu güç düşümlerine ilişkin gerekli lisans tadilatının EPDK tarafından yapılmasını müteakip sistem kullanım anlaşmasının revize edilmesi 4.17’nci maddenin istisnasını oluşturur.

  - İletim sistemi kullanıcısı üretim şirketlerinin/tesislerinin ana kaynağa bağlı üniteleri ile depo ünitelerinin ve müstakil elektrik depolama tesislerinin kabul testleri süresince gerçekleşen test üretimleri “Üretim Tesislerinde Geçici Kabul İşlemlerinde Test Üretimleri Uygulama Kılavuzu” kapsamında göz ardı edilerek ilgili döneme ait iletim bedeli hesaplamalarına esas alış ve/veya veriş yönlü kapasite (MW) ve enerji (MWh) değerleri belirlenir.

TEİAŞ’ın onayı ile Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında yapılan testler süresince oluşan tüketime esas kapasite (MW) değerleri göz ardı edilerek ilgili döneme ait alış ve/veya veriş kapasiteleri (MW) belirlenir.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin ise sabit sistem kullanım bedelleri ve sistem kullanım ihlallerinin hesaplanmasında 4.11., 4.12. ve 4.13’üncü maddeler esas alınır.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri kapsamında kabul öncesi test üretimlerinin uzlaştırma hesaplarına dahil edilmesi durumunda bu madde hükümleri uygulanmaz.

İletim sistemi kullanıcısı olan Lisansa Tabi Olmaksızın Elektrik Üreten Kullanıcılarda ise kabul öncesi alış ve/veya veriş yönlü kapasite (MW) ve enerji (MWh) değerleri, iletim bedelleri hesaplamalarında dikkate alınır.

Sabit Sistem Kullanım Bedelleri – Enterkonneksiyon Kullanımına İlişkin Özel Hükümler

  - TEİAŞ’ın iletim sistemi vasıtasıyla elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden enterkonneksiyon kullanıcıları, senkron paralel işletilen ve senkron paralel işletilmeyen bağlantılar üzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden kullanıcılar olmak üzere, iki ayrı sınıfta değerlendirilir. Tüm enterkonneksiyon hatları için ayrı ayrı olmak üzere, enterkonneksiyon kullanıcılarına düzenlenecek iletim bedellerine esas sabit sistem kullanım tarifeleri Bakanlık görüşü alınarak TEİAŞ tarafından ayrıca belirlenebilir ve bu durumda ilgili bedeller EPDK onayına sunulur.

  - Senkron paralel işletilen bağlantı üzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden kullanıcıların ödeyecekleri iletim sistemi sabit sistem kullanım bedellerinin belirlenmesinde Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği, ilgili ihale kuralları, enterkonneksiyon kullanım anlaşması ve diğer ilgili mevzuatta yer alan hükümler dikkate alınır.

  - Senkron paralel işletilmeyen bağlantı üzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden kullanıcıların ödeyecekleri sabit sistem kullanım bedellerinin belirlenmesinde enterkonneksiyon kullanım anlaşması yapılana kadar, enerji satış anlaşmasında veya anlaşma, protokol, mutabakat zaptı vb. ulusal veya uluslararası metinlerde belirtilen kapasite değerlerinden en yükseği, enterkonneksiyon kullanım anlaşması yapıldıktan sonra ise anlaşmasında belirtilen tahsis edilmiş kapasite alış/veriş kapasitesi (MW) olarak esas alınır.

Senkron paralel işletilmeyen bağlantı üzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden enterkonneksiyon kullanıcılarının sistem kullanım bedellerini ödeme yükümlülüğü enterkonneksiyon kullanım anlaşmasının yürürlükte olduğu dönemlerle sınırlıdır.

  - Senkron paralel işletilmeyen bağlantı üzerinden uluslararası anlaşmalarla akde bağlanmış mübadele kapsamında elektrik enerjisi alış-verişi yapan kullanıcıların iletim sistemi sistem kullanım bedelleri, ihracat faaliyetinin gerçekleştiği aylar için tüketim tarifesi, ithalat faaliyetinin gerçekleştiği aylar için üretim tarifesi, mübadele kapsamında her iki faaliyetin birden gerçekleştiği aylar için ise ithal edilen güç değerinin yüksek olması halinde üretim tarifesi, ihraç edilen güç değerinin yüksek olması halinde ise tüketim tarifesi kullanılarak belirlenecektir. Aylık iletim sistemi sabit sistem kullanım bedellerinin belirlenmesine esas güç (MW) değeri olarak ilgili ayda ölçülen en yüksek demant değeri esas alınacaktır. İthalat ve/veya ihracat faaliyeti ile ilgili iletim sistemi sistem kullanım ödeme yükümlülüğü faaliyetin gerçekleştiği aylık dönemlerle sınırlıdır.

Değişken Sistem Kullanım Bedelleri ve Sistem İşletim Bedelleri

Ortak Hükümler

  - Değişken sistem kullanım ve sistem işletim bedeli, MWh başına alınmakta olup bölgelere göre değişiklik göstermemektedir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14’üncü maddesi kapsamında lisansa tabi olmaksızın elektrik üreten kullanıcılara veriş yönlü sistem işletim bedeli düzenlenmez. Bu kullanıcılar veriş yönü için sadece değişken sistem kullanım bedelini ödemekle yükümlüdür.

  - İletim bedeli faturalarında veriş yönlü sistem işletim bedeli yer almayan kullanıcılar için TEİAŞ ve kullanıcılar arasında imzalanan sistem kullanım anlaşması kapsamında cezai şart işlemleri uygulanması gerekmesi halinde ilgili kullanıcı için üretim yönlü iletim bedeline esas enerji değeri ve üretim yönlü sistem işletim tarifesi çarpılarak cezai şarta esas sistem işletim bedeli hesaplanır.

  - Üretime ve tüketime esas değişken sistem kullanım/sistem işletim bedelleri ilk kez sayaç verileri temel alınarak iletim sisteminin fiili olarak kullanıldığı tarih itibariyle ve varsa test üretimleri 4.25’inci madde doğrultusunda hariç tutularak yansıtılır.

  - Senkron paralel işletilen bağlantı üzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden kullanıcılar için Kesinleşmiş Alışveriş Programı, senkron paralel işletilmeyen bağlantı üzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden kullanıcılar için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde atıf yapılan ilgili usul ve esaslara göre belirlenen elektrik enerjisi miktarları, diğer tüm kullanıcıların iletim sisteminden aldıkları ölçülen enerji miktarı tüketim değişken sistem kullanım ve sistem işletim bedelinin hesaplanmasında ve iletim sistemine verdikleri ölçülen enerji miktarı ise üretim değişken sistem kullanım ve sistem işletim bedelinin hesaplanmasında kullanılır.

Değişken Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Bedelleri – Lisanslı Üretim Faaliyetine ve Müstakil Elektrik Depolama Faaliyetine İlişkin Özel Hükümler

  - Değişken sistem kullanım/sistem işletim bedellerinin belirlenmesinde iletim sistemi kullanıcısı üretim şirketlerinin/tesislerinin ve müstakil elektrik depolama tesislerinin kabul testleri süresince gerçekleşen test üretimleri 4.25’inci maddesi doğrultusunda göz ardı edilerek üretilen ve/veya tüketilen elektrik enerjisi ölçümü dikkate alınır. Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerde ise, gerçekleşen ölçüm değerleri esas alınarak değişken sistem kullanım/sistem işletim bedelleri ve sistem kullanım cezai şart tutarları hesaplanır.

İletim sistemi kullanıcısı üretim şirketlerinin/tesislerinin ve müstakil elektrik depolama tesislerinin üretime ve/veya tüketime esas enerji verisi tespit edilirken, iletim sistemine verilen veya alınan net elektrik enerjisi esas alınır. Üretime ve/veya tüketime esas net elektrik enerjisi her 15 dakikalık zaman dilimi için hesaplanır ve hesaplanan bu değerler ay sonunda toplanarak değişken sistem kullanım/sistem işletim bedeline esas toplam üretim ve/veya tüketim enerji değeri bulunur.

Değişken Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Bedelleri - Enterkonneksiyon Kullanımına İlişkin Özel Hükümler

  - Tüm enterkonneksiyon hatları için ayrı ayrı olmak üzere, enterkonneksiyon kullanıcılarına düzenlenecek iletim bedellerine esas değişken sistem kullanım/sistem işletim tarifeleri Bakanlık görüşü alınarak TEİAŞ tarafından ayrıca belirlenebilir ve bu durum ile ilgili bedeller EPDK onayına sunulur.

  - Senkron paralel işletilen bağlantı üzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden kullanıcıların ödeyecekleri değişken sistem kullanım/sistem işletim bedellerinin belirlenmesinde Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği, ilgili ihale kuralları, enterkonneksiyon kullanım anlaşması ve diğer ilgili mevzuatta yer alan hükümler dikkate alınır.

Senkron paralel işletilen bağlantı üzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden kullanıcıların ödeyecekleri değişken sistem kullanım/sistem işletim bedellerinin belirlenmesinde enerjinin ithal ve/veya ihraç edildiği günden önce, ilgili kullanıcıların TEİAŞ’a beyan ettiği ve TEİAŞ ile ilgili iletim sistem işletmecisinin üzerinde mutabık kaldığı Kesinleşmiş Alışveriş Programı esas alınır.

  - Senkron paralel işletilmeyen bağlantı üzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden kullanıcıların ödeyecekleri değişken sistem kullanım/sistem işletim bedellerinin belirlenmesinde söz konusu hattın tek bir kullanıcı tarafından kullanılması halinde aylık elektrik enerjisi miktarı, hattın birden fazla kullanıcı tarafından kullanılması halinde ise enterkonneksiyon kullanım anlaşmasının eki protokolde (mutabakat zaptında) yer alan enerji paylaşım yüzdelerine göre hesaplanan elektrik enerjisi (MWh) miktarı dikkate alınır. Değişken Sistem Kullanım bedellerine esas enerji miktarları (MWh) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde atıf yapılan ilgili usul ve esaslara göre belirlenir.

Senkron paralel işletilmeyen bağlantı üzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden enterkonneksiyon kullanıcılarının değişken sistem kullanım/sistem işletim bedellerini ödeme yükümlülüğü enterkonneksiyon kullanım anlaşmasının yürürlükte olduğu dönemlerle sınırlıdır.

  - Senkron paralel işletilmeyen bağlantı üzerinden uluslararası anlaşmalarla akde bağlanmış mübadele kapsamında elektrik enerjisi alışı/verişi yapan kullanıcıların değişken sistem kullanım/sistem işletim bedellerinin tespit edilmesinde Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde atıf yapılan ilgili usul ve esaslara göre belirlenen elektrik enerjisi miktarları dikkate alınır.

Değişken Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Bedelleri – Lisansa Tabi Olmaksızın Elektrik Üretim Faaliyetine İlişkin Özel Hükümler

  - Lisansa tabi olmaksızın elektrik üretim faaliyetine yönelik değişken sistem kullanım/sistem işletim bedellerinin uygulanmasında bu Yöntem Bildirimi ile birlikte tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar dikkate alınır. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14’üncü maddesi kapsamındaki lisansa tabi olmaksızın elektrik üreten kullanıcılar ile ilişkili tüketim tesislerinin iletim sisteminde aynı ölçüm noktasında kurulması ve kullanıcının sistem kullanım anlaşmasındaki veriş yönlü güç değerinin sıfır (0) dan farklı olması halinde; üretim ve tüketimin dengelendiği (15 dakikalık sayaç verileri kullanılarak hesaplama yapılır) veriş yönündeki enerji miktarı için % 100 indirimli üretim değişken sistem kullanım bedeli, çekiş yönündeki enerji miktarı için % 50 indirimli tüketim değişken sistem kullanım/sistem işletim bedeli, üretimi aşan tüketim miktarı için tüketim değişken sistem kullanım/sistem işletim bedeli, tüketimi aşan üretim miktarı için üretim değişken sistem kullanım bedeli ödenir.

Söz konusu tesislerin iletim sisteminde farklı ölçüm noktasında kurulması halinde veya sistem kullanım anlaşmasında yer alan veriş yönlü kapasite (MW) değerinin sıfır (0) olması halinde, 15 dakikalık zaman diliminde üretilen ve tüketilen enerjinin tamamı ay sonunda toplanarak iletim bedeline esas toplam üretim ve/veya tüketim enerji değeri bulunur. Üretilen enerji miktarının tamamı için üretim yönlü değişken sistem kullanım bedeli, tüketilen enerji miktarının tamamı için tüketim yönlü değişken sistem kullanım bedeli ve sistem işletim bedeli ayrı ayrı ödenir.

- İLETİM EK ÜCRETİ

5.1. İletim ek ücreti 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun, ilgili maddesinde yer alan hüküm gereği TEİAŞ tarafından EPDK adına tahsil edilen bir bedel olup oranı, uygulama şekli ve yürürlük tarihi EPDK tarafından Kurul kararıyla belirlenir.

- VERİ GEREKSİNİMLERİ

6.1. Bu bölüm, tüketim sistem kullanım ve üretim sistem kullanım tarifelerinin hesaplanmasına temel oluşturacak TEİAŞ’ın ihtiyacı olan verileri tanımlar.

TEİAŞ kullanıcılardan, bir sonraki fiyatlandırma yılı için yıllık tüketim sistem kullanım ve üretim sistem kullanım tarifelerinin ve yıllık sistem işletim tarifesinin hesaplanmasına temel oluşturacak aşağıdaki verileri isteyebilir, ilgili veri kullanıcılardan temin edilemiyorsa, mevcut verileri kullanabilir.

| Kullanıcı | Gelecek Fiyatlandırma Yılı İçin Gerekli Veriler |
| --- | --- |
| Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi | Her bir sistem kullanım fiyatlandırma noktasına ait talep ve maksimum enerji alış/veriş kapasiteleri |
| Serbest tüketici | Her bir sistem kullanım fiyatlandırma noktasına ait talep ve maksimum enerji alış kapasitesi |
| İthalat veya ihracat faaliyetinde bulunan tedarik şirketi, müstakil elektrik depolama tesisi ve üretim şirketi | Fiyatlandırma yılında sözleşmeyle bağlanmış maksimum kapasite |
| Üretim şirketi, müstakil elektrik depolama tesisi ve lisansa tabi olmaksızın elektrik üreten kullanıcılar | Her bir sistem kullanım fiyatlandırma noktasına ait maksimum enerji alış/veriş kapasiteleri ile maksimum enerji alış/veriş kapasitelerine ilişkin değişiklikler |

EK 1: İLETİM SİSTEMİ KULLANICILARI İÇİN KAPASİTE (MW) VE ENERJİ (MWH) HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

- Aşağıdaki örneklerde yer alan formüllerdeki hesaplamalar için, ilgili sayaçların her 15 dakikalık verileri kullanılarak işlem yapılır.

Örnek 1:

İletim Sistemi Kullanıcısı İçin Kullanılan Formülasyon;

- A  Baradan Çıkanlar (Bara Giriş Sayacı Üretimi + X HES Sayacı Tüketimi)

- B  Baraya Girenler (Bara Giriş Sayacı Tüketimi + X HES Sayacı Üretimi)

Üretim;

- A-B <0 ise, 0

- A-B>0 ise, A-B’nin çıkan sonucu kullanılacaktır.

Tüketim;

- B-A <0 ise, 0

- B-A>0 ise, B-A’nın çıkan sonucu kullanılacaktır.

Örnek 2;

İletim Sistemi Kullanıcısı İçin Kullanılan Formülasyon;

- Tüketim Enerji Tespiti= Bara 1 Giriş Sayacı Tüketim + Bara 2 Giriş Sayacı Tüketim

- Üretim Enerji Tespiti= Bara 1 Giriş Sayacı Üretim + Bara 2 Giriş Sayacı Üretim

Örnek 3;

A İSK için Kullanılan Formülasyon;

- A  Baradan Çıkanlar (Bara Giriş Sayacı Üretim + F-1 Tüketimi + F-2 Tüketimi)

- B  Baraya Girenler (Bara Giriş Sayacı Tüketim + F-1 Üretimi + F-2 Üretimi)

Üretim;

- A-B < 0 ise, 0

- A-B>0 ise, A-B’nin çıkan sonucu kullanılacaktır.

Tüketim;

- B-A < 0 ise, 0

B-A>0 ise, B-A’nın çıkan sonucu kullanılacaktır.

B İSK için Kullanılan Formülasyon;

- Tüketim Enerji Tespiti: Fider-1 Sayacı Tüketim + Fider-2 Sayacı Tüketim

- Üretim Enerji Tespiti: Fider-1 Sayacı Üretim + Fider-2 Sayacı Üretim

Örnek 4;

Aşağıda yapılacak hesaplamalarda, kullanıcının diğer barada da ölçüme esas bir fiderinin olması durumunda, ilgili fider sayacının üretim değeri kullanıcı için hesaplanan üretim değerine, ilgili fider sayacının tüketim değeri kullanıcı için hesaplanan tüketim değerine eklenir.

A İSK için Kullanılan Formülasyon;

Tüketim:

- Bu iki işlem ayrı ayrı yapılarak bulunan pozitif değerlerin toplamı ile tüketime esas enerji (MWh) tespit edilir.

- Tüketim 1 = Bara A Giriş Sayacı Tüketim- Kuplaj Sayacı Tüketimi

- Tüketim 2= Kuplaj Sayacı Üretimi- Bara A Giriş Sayacı Üretimi

Üretim:

Bu iki işlem ayrı ayrı yapılarak bulunan pozitif değerlerin toplamı ile üretime esas enerji (MWh) tespit edilir.

- Üretim 1= Kuplaj Sayacı Tüketimi- Bara A Giriş Sayacı Tüketim

- Üretim 2= Bara A Giriş Sayacı Üretimi- Kuplaj Sayacı Üretimi

B İSK için Kullanılan Formülasyon;

Tüketim:

- Bu iki işlem ayrı ayrı yapılarak bulunan pozitif değerlerin toplamı ile tüketime esas enerji (MWh) tespit edilir.

- Tüketim 1 = Bara B Giriş Sayacı Tüketim- Kuplaj Sayacı Üretimi

- Tüketim 2= Kuplaj Sayacı Tüketimi- Bara B Giriş Sayacı Üretimi

Üretim:

Bu iki işlem ayrı ayrı yapılarak bulunan pozitif değerlerin toplamı ile üretime esas enerji (MWh) tespit edilir.

- Üretim 1= Kuplaj Sayacı Üretimi- Bara B Giriş Sayacı Tüketim

- Üretim 2= Bara B Giriş Sayacı Üretimi- Kuplaj Sayacı Tüketimi